**Referat fra Felsted Vandværk Amba, Generalforsamling.**

 Onsdag d. 24.02.2016 kl. 19.30 i Felsted Forsamlingslokaler.

 ***Dagsorden iflg. Vedtægter.:***

***Pkt. 1. Valg af dirigent.***

 ***Erling Nissen*** blev valgt til dirigent, han kunne konstatere at generalforsamlingen var lovlig

 indvarslet iflg. vedtægterne.

**Pkt. 2. Formandens årsberetning for Felsted Vandværk amba.:**

 Formanden startede med at takke bestyrelsen og revisoren for deres indsats i det forgangne

 År. Med følgende ord,- det er takket være jeres frivillige arbejde, at det kan lade sig gøre, at

 bevare den Danske Vandværks model, der medfører at vi kan levere billigt drikkevand af

 høj kvalitet til forbrugerne.

 Det har været et lidt turbulent år med hensyn til bemandingen i bestyrelsen.

 Den 24.09.15 fik jeg opringning fra vores revisor Jørn Rasmussens kone Karen, der meddelte at JR

 var alvorlig syg og var indlagt på Hospices i Haderslev. D. 03.10.15 kunne vi læse i avisen at JR var

 afgået ved døden i en alder af 62 år. Vores tanker og vores medfølelse går til JR efterladte.

 Den 13.10.15 meddelte Lars Christiansen at han ikke kunne fortsætte i bestyrelsen pga., at han

 agtede at flytte til Korea i 2-3 år, og derfor ikke er medlem i denne periode.

 Ved et bestyrelsesmøde d. 20.10.15 blev vores subleant Hans Walsted Jessen konstitueret til

 bestyrelsen, som afløser for Lars Christiansen.

 Der er i året 2015 udpumpet 79.333 m3 vand, det er den mindste mængde der er udpumpet i de

 28 år formanden har været med i bestyrelsen.

 **Vandanalyser:**

 13.01.15 begrænset kontrol på ledningsnettet. – Prøven var OK.

 16.04.15 normal kontrol på afgang vandværk. – Prøven var OK.

 24.09.15 borings kontrol, her analyseres der for 54 forskellige parametre. – Prøven var OK.

 01.10.15 begrænset kontrol på ledningsnet. – Prøven var OK.

 21.10.15 udvidet kontrol afgang vandværk, her analyseres for 97 forskellige parametre,

 - prøven viste et lidt for høj farvetal og tubiditet.

 **Forbrugere:**

 Vi har i 2015 mistet 2 forbrugere, det drejer sig om, Gråstenvej 17(L.Møller) og Gråstenvej 22 (Roost).

 Der har været forespørgsel fra 4 lodsejere ang. pris på tilslutning. De har dog ikke ønsket at blive tilsluttet.

 Gråstenvej 62, Assenholmvej 17, Kandrupvej 8 og Bjergskov (Skov & Narturstyrelsen til vanding af kreaturer).

 Den 15.01.15 havde vi et møde med Chr.Krogh og Sv. Petersen fra Varnæs vandværk, med henblik på at

 etablere en nødforsyningsledning mellem Varnæs og Felsteds ledningsnet.

 Vi havde undersøgt hvor forbindelsen kunne etableres og indhentet overslagspris på arbejdet, bestyrelsen

 For Felsted var og er parat til at etablere forbindelsen, Varnæs var ikke afklaret og de havde en aftale med

 Bovrup om at de skulle høres før Varnæs indgik en aftale med Felsted. Det blev aftalt at Varnæs ville gå

 hjem og få afklaret deres holdning til en sådan forbindelse.

 Efterfølgende har Varnæs meddelt at de ikke ønsker at deltage i en sådan ledning, de er dog åbne for at

 Felsted tilslutter sig til Deres ledningsnet, dette vil dog give nogle tekniske udfordringer og en væsentlig øget

 omkostning for os. Projektet er derfor foreløbig sat på standby.

 **Anlægsarbejder:**

På værket har vi udskifter en defekt rentvandspumpe. Den nye pumpe er 10 m3/h, den gamle var en 33 m3/h,

 den nye pumpe kører om natten, ved denne ændring er der opnået en energibesparelse på ca.10 %.

 Pumpestyringen er blevet opgaderet pga, at den gamle styring ikke kunne fungere sammen med de nye Java

 versioner, den nye styring har også flere fordele i forhold til den gamle, man kan nu se og ændre alle parametre

 fra enhver PC. Ipad og smartphone

 I forbindelse med den sidste analyse der viste forhøjet tubitet og farvetal, viste det sig, at der i bunden af rent-

 vandstanken efterhånden havde dannet sig et slamlag, dette slam hvirvlet op i forbindelse med returskylning

 af filtrene. I samråd med Vand Schmidt blev det besluttet at rentvandstanken skal renses og filtermassen skal

 øges med 20 cm., samt at iltningstrappen skal renses. Her ville det have været betydelig lettere og ca. 25.000 kr.

 billigere, at udføre arbejdet, hvis vi have en nødforsyningsledning til et andet vandværk.

**Pkt. 3 Regnskab ved kasseren.:**

Kasseren gennemgik det reviderede regnskab for 2015 der viste et overskud på kr.65.023,64

 og en egenkapital pr. 31.12.2015 på kr. 1.585.691,28.

**Pkt. 4 Budget og Takstblad for kommende år.(2016).:**

 Budget og Takstblad for 2016 blev fremlagt og gennemgået.

 Alle tilslutningsafgifter er reguleret efter de nye indekstal fra Danmarks Statistik,

 Prisen for m3 vand holdes uforandret på 3,50 kr. pr. m3.

 Prisen til skat på ledningsført vand er sænket med 0,28 kr. pr. m3. for 2016.

 Regnskab, budget og takstblad blev godkendt.

**Pkt. 5 Forslag.:**

 Der var ingen indkommet forslag.

**Pkt. 6 Valg til Bestyrelsen.:**

 På valg til bestyrelsen var Ib Andersen og Kjeld Eskildsen , begge blev genvalgt.

 Nyvalgt til suppleant blev Rasmus Andreasen.

**Pkt. 7 Valg til revisor.**

 Nyvalgt efter afdøde Jørn Rasmussen, blev Theodor Brand valgt, og som suppleant blev

 Søren Byskov Nielsen valgt.

**Pkt. 8 Eventuelt.**

 Ingen bemærkninger, så dirigenten takkede for god ro og orden.