**Referat fra Felsted Vandværk Amba, Generalforsamling.**

 Torsdag d. 27.02.2014 kl. 19.30 i Felsted Forsamlingslokaler.

 ***Dagsorden iflg. Vedtægter.:***

***Pkt. 1. Valg af dirigent.***

Jørgen Jensen blev valgt til dirigent, han kunne konstatere at generalforsamlingen var lovlig

 indvarslet iflg. vedtægterne.

**Pkt. 2. Formandens årsberetning for Felsted Vandværk amba.:**

I 2013 er der udpumpet 84.000 m3 vand til forbrugerne, det er ca. 2000 m3 mindre end i

 2012, Vi har solgt 56 m3 til Tumbøl Vandværk.

 Der er tilsluttet 2 nye forbrugere på Kværsballe 2 og 4, der har yderligere været 2 fore-

 spørgsler, dog uden resultat i første omgang.

 Vi har 35 gange haft henvendelser fra Ler ang. lednings placering i forbindelse med grave-

 arbejde.

 Der er lavet 3 vandanalyser iht. gældende lovgivning, alle analyser har vist, at det leverede

 vand opfylder gældende regler for vandets kvalitet.

 D. 22.03.2013 godkendte Kommunen vandværkets takstblad, dog med en bemærkning om,

 at vi bør beslutte at indføre, et fast beløb for tilslutning i landområderne.

 Ingeniørfirmaet Niras har for Naturstyrelsen, GPS indmålt placeringen af den ene af vores

 Boreinger, samt fået oplyst vandspejls niveuet, ved drift og i ro, i boringen.

 Sønderborg Kommune har sendt oplæg til vandforsyningsplan, omkring Kværsballe og Gråsten-

 vej, fra kommunegrænsen ud til motorvejen, oplæget er lig det, der tidligere er aftalt med

 Gråsten kommune.

 KJ har gennemført de 2 kurser, der kræves for at passe et vandværk, pr. 31.12.14.

 Henholdsvis 2 dages hygiejne kursus og 3 dages drifts-kursus.

 Der skal endvidere oprettes et styrings system, det vil sige, at de daglige rutiner skal doku-

 menteres på skrift, samt en beskrivelse af hvor tit rutinerne skal udføres.

 Anlægets komponenter med forventet udskiftnings terminer skal også beskrives, samt

 oprettelse af en beredskabsplan. – dette er under udarbejdelse.

 Formanden og kasseren har deltaget i 2 møder med Arwos ang. fælles måleraflæsning.

 Samt SMS varsling, således at forbrugerne kan underettes ved SMS, ved f.eks. lukning

 af vandforsyningen .

 Bestyrelsen er enige om at acceptere Arwos’s tilbud ang. fælles aflæsning af vandmålere,

 idet tilbudet er bedre end forventet. Arwos havde lovet at udsende et skriftlig tilbud i

 Januar mdr. dette er dog ikke modtaget endnu. KJ har forespurgt ang. økonomien i at kom-

 me med i en SMS løsning, denne pris var også lovet i januar mdr. men er heller ikke mod-

 taget endnu.

 Der er i 2013 udskiftet 3 vandure, og etapleret 11 nye jorskydeventiler(stophaner).

 I forbindelse med kloakarbejde ved Møgelmosevej 33, har vi omlagt hovedledningen,

 Og i forbindele hermed opsat en ny stophane på hovedledningen, således at en afbrydelse

 ved ledningsarbejde, kan ske i et mindre omfang. Omkostninger ved omlægningen blev

 betalt af kommunen.

 I forbindele med nedrivningen af Brandstationen og Gråstenvej 34, har vi omlagt nogle

 ledninger, nabohuset til Brandstationen blev forsynet fra forsyningledningen til Brandst.

 Ved begge grunde er der efter ønske fra kommunen, etapleret stophane. Begge arealer

 er til salg som byggegrunde, arbejdet blev delvis betalt af kommunen.

 Vi har fået indmålt de 11 nye stophaner, og de nye ledninger ved Kværsballe, samt fået

 oppdateret vores digitale ledningskort.

 **Kommende udfordringer og arbejder.:**

 Færdiggørelse af styringssystemet- udarbejdelse af beredskabsplan, med beskrivelse af

 rutiner ved forskellige uforudsete driftsforstyrelser.

 Undersøge mulighederne for en nødforsynings- løsning.

 Udskiftning af vandmålere i henhold til udskiftningsplanen.

 Fremføring af forsyningsledning til Gråstenvej 60, der er blevet pålagt af kommunen, at

 blive tilsluttet til offentlig vandforsyning.

 *Formandens beretning blev godkendt.*

**Pkt. 3 Regnskab ved kasseren.:**

Kasseren gennemgik det reviderede regnskab for 2013 der viste et overskud på kr. 96.362,55

 og en egenkapital pr. 31.12.201 på kr. 1.375.286,71.

**Pkt. 4 Budget og Takstblad for kommende år.(2014).:**

 Budget og Takstblad for 2014 blev fremlagt og gennemgået.

 Alle tilslutningsafgifter er forhøjet efter de nye indekstal fra Danmarks Statistik,

 Og i landområder hvor der skal fremføres ny hovedforsyningsledning, er der efter

 anmodning fra Kommunen, blevet fastsat tilslutningsbidrag.

 Prisen for m3 vand holdes uforandret på 3,50 kr. pr. m3.

 Fast afgift er forhøjet til 350 kr. pr. år.

 Der er tilføjet et gebyr på 200 kr + moms for lokalisering af jordstophaner.

 Endvidere er der tilføjet betingelser ved manglende overholdelse af betalingsfrister.

 Regnskab, budget og takstblad blev godkendt.

**Pkt. 5 Forslag.:**

 Der var indkommet et forslag om forhøjelse af honorar til Formanden , fra 15000 kr til

 25000 kr. pr. år - dette blev godkendt.

**Pkt. 6 Valg til Bestyrelsen.:**

 På valg til bestyrelsen var Ib Andersen og Kjeld Eskildsen , og som suppleant H.W.Jessen,

 alle blev genvalgt.

**Pkt. 7 Valg til revisor**.:

 På valg var Jørn Rasmussen, som blev genvalgt.

**Pkt. 8 Eventuelt.**

 Ingen bemærkninger, så dirigenten takkede for god ro og orden.