## Ark1
		Referat fra Felsted Vandværk Amba. Ordinære Genneralforsamling.
		tirsdag d. 24..02.2026 kl. 19.30 i Felsted Forsamlingslokaler.

	Dagsorden iflg. Vedtægter.						Side 1 af 3

Pkt. 1.	Valg af dirigent:
	Rasmus Andreasen blev valgt til dirigent, han kunne konstatere at genneralforsamlingen var lovlig
	indvarslet iflg. Vedtægter.
Pkt.2.	Bestyrelsens beretning.:
	Formand Kjeld Jessen holdt bestyrelsens års beretning for 2025, som igen har været et begivenhedsrigt
	år i forbindelse med driften af vandværket.
	Værket har i 2025 udpumpet 101.000 m3 vand, der er brugt 3.500 m3 til skylning og der er solgt 90.500 m3
	Hvilket giver et spild på ca. 7%.
	Året startede med at der var periodiske fejl på styringen af råvandspumperne, problemet blev løst i
	februar med udskiftning af styre enheden.
	I januar mdr. bad Kommunen om at få, en pris på fjernelse af brandhanerne.Brandtanken ved skolen er også
	afbrudt og fyldt op med sand.
	I forbindelse med kloakarbejdet på Gråstenvej kom der en del overraskelser i form af ledninger, der ikke lå
	som vist på vore ledningsplaner, d. 27. februar havde vi 3 rørbrud. Det blev en lang dag for smeden. Det
	sidste brud var udbedret kl. 21.00 om aftenen.
	Med baggrund i denne oplevelse besluttede vi at oprette et komponentlager på værket, for at minimere
	nede tiderne ved akutte hændelser og for at spare arbejdstid.Nu kan smeden hente komponenter på
	vandværket i stedet for at køre til Aabenraa eller Sdr.borg for at hente det han ikke har på lager.
	I Forbindelse med nybyggeriet på Møllevej 4, fandt vi nogle gamle jern ledninger. Vi foretog derfor nogle
	omlægninger af rørledningerne ved Møllebej 4,5 og 7, herved kunne vi afbryde de gamle jern ledninger,
	der lå parallelt med nyere plast ledninger.
	I August blev bestyrelsen enig om, at indkøbe en nødgenerator. Der blev indhentet tilbud, og vi valgte
	derfor en traktor drevet generator. Denne løsning har et minimum af omkostninger til installaton og ved-
	ligeholdelse. Eltavlen var forberedt for tilslutning og der kræves kun en årlig afprøvning.
	Et komplet generatoranlæg med egen dieselmotor ville kræve eget hus og en månedlig opstart.
	Der ville også give en væsentlig øget indkøbspris.
	I september mdr. havde vi et møde med Tårnhøj, Tråsbøl og Tumbøl vandværker. Mødets tema var
	hvordan vi kunne samarbejde i nødsituationer.
	Med udgangspunkt i de kapacitetsdata og rør dimensioner, de berørte vandværker har til rådighed, ud-
	arbejdede K.J en rapport. Rapporten viser, at det kun er Felsted Vandværk, der har overkapacitet til at
	hjælpe de andre vandværker. Udover en eksisterende ledning til Tumbøl, skal der dog fremføres nye led-
	ninger til de øvrige vandværker, hvis vi skal kunne forsyne dem.
	Vi arbejder defor med at finde en anden løsning på at få etableret en nødforsynings forbindelse til et
	andet vandværk, som har kapacitet til at de kan forsyne Felsted i en nødsituation.
	Vi arbejder med forskellige muligheder, som skal undersøges nærmere med hensyn til at vælge den
	tekniske og økonomiske bedste løsning. Vi kan derfor ikke på nuværende tidspunkt melde ydeerligere ud
	om hvilken løsning, der kan blive aktuel. Vi ved dog at det under alle omstændigheder bliver et bekostedligt
	projekt.
	I december mdr. fik vi en ny forbruger på Assenholmvej.
	I den forbindelse har vi fået opådateret priserne på lednings arbejder. Priserne vil nu danne grundlag for en
	ny beregning., af hvad det skal koste at blive tilsluttet udenfor byen.Kommunen forlanger, at vi har en fast
	pris på ny tilslutning i landområdet.Derfor beregner vi en gennemsnitspris på at lave en tilslutning til
	de ejendomme, som er beliggende i vores forsyngsområde,og som har egen vandforsyning.

							Side 2 af 3
	Til sikring af vores Data på computerne har vi i 3 år entreret med et firma der hedder My Data.
	Det har vist sig, at det ikke er et særligt seriøst firma, de har bla. Været med i tvprogrammet kontant. Vi har
	derfor afbrudt samarbejdet. Vi samarbejder nu med et firma, der heder Net It. som bla. Har kontor i Rødekro.
	Kommende opgaver/udfordringer:
	I april -maj måned får vi de sidste 47 målere udskiftet til elektroniske målere.
	Vi arbejder videre med at finde den økonomiske og tekniske bedste løsning på at etablere en nødforsyngs
	løsning.
	Med hensyn til de nye krav værdier til nitrat, hvor der tales om at sænke værdien fra nu 50 mg/l til 6 mg/l.
	Det får vi ikke problemer med at overholde, vores vand indeholder kun 0,63 mg/l.
	Med de ord vil jeg takke bestyrelsen, for et godt og konstuktivt samarbejde i det forgangene år.

Pkt.3.:	Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
	Regskabet for 2025 som er udarbejdet af det eksterne regnskabsfirma Midt-regnskab Aps., og revideret og
	godkendt af de valgte revisorer, blev fremlagt og gennemgået af vores lokale kasserer M.C.
	Marianne redegjorde for en række punkter i regnskabet bla. Afskrivninger,årets over-/underskud i forbindelse
	med princippet ”hvile i sig selv”.

Pkt. 4.:	Budget for det/de kommende år, forelægges til godkendelse.
	Det udfarbedede Budget for 2026 blev gennemgået og forklaret af M.C,

	Bestyrelsens beretning og kasserens regnskab,og budget blev godkendt.

Pkt.5.:	Behandling af indkomne forslag.
	Bestyrelsens foreslag til diverse ændringer af Vedtægter for Felsted Vandværk amba.
	§ 1. ændres til.:Felsted Vandværk i/s er startet i 1934.Selskabet er d. o1.o1.2012 ændret til et andelsselskab
	hvis navn er Felsted Vandværk amba. Selskabe har hjemsted i Aabenraa kommune.
	§ 2. der indføjes efter tilstrækkelig vand -				der overholder gældende krav til drikkevand.
	§ 4.: vilkår, der er fastsat i det af kommunen fastsatte regulativ, ændres til: : -						vilkår, der er fastsat i det af
	Kommunen godkendte regulativ.
	§ 6.: Såfremt en grund opåhører som selvstændigt matrikelnummer, afbrydes stikledningen fra forsyningsled-
	ningen, og medlemmet udtræder af selskabet. Ændres til.: -						Såfremt en grund ophører som selv-
	stændigt matrikelnummer, afbrydes jordledningen fra stikledningen, afbrydelsen sker for
	medlemmets regning og medlemmet udtræder af selskabet.
	§ 8.: Slettes annocering i lokal avis og erstattes med.:					annoncering på Vandværkets hjemmeside og på
	et elektronisk medie, der er relevant for forsyngsområdet, med angivelse af dagsorden.

	Foreslagene til Vedtægtsændringerne kunne dog ikke godkendes, idet der iflg. Vedtægternes §9 skal være
	2/3 af de stemmeberettige tilstede og når mindst 2/3 af disse stemmer for.
	Bestyrelsen har dog været så forudsende at der er indkald til Ekstraordinært Genneralforsamling d.d. kl.21,00
	hvor der kan vedtages vedtægtsændringer med 2/3 af de fremmødte, uanset antallet.

Pkt. 6.:	Valg af medlemmer og suppleant til bestyrelsen.
	På valg til bestyrelsen og suppelant var.
	Bestyrelsesmedlem:			Kjeld Eskildsen
	do			Ib Andersen
	Suppleant			Rasmus Andreasen
	alle blev genvalgt.

Pkt.: 7	valg af revisor og revisorsuppleant.
	På valg til revisor var Theo Brandt og revisorsuppleant Søren B. Nielsen
	begge blev genvalgt.

Pkt. 8	Eventuelt:
	der var ikke noget.

							Side 3 af 3

	Referat fra Felsted Vandværks Ekstra-ordinære Genneralforsamling d. 24.02.2026 Kl. 21.00

	Grunden til indkaldelse var ændringer til Vedtægter for Felsted Vandværk amba.

	De af bestyrelsen fremlagte vedtægtsændringer som beskrevet i referat fra den ordinære genneralforsamling
	blev enstemigt vedtaget.

	Dirigenten takkede for god ro og orden.

	Felsted d. 25.02.2026 Ib Andersen